Przedmiar robót

| <-N Nr | <-P Podstawa ceny jednostkowej | <- Opis robót, wyliczenie ilości robót | <-J Jm | <-I | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Roboty remontowe w zakresie sanitariatów |  |  |  |
| 1 | Rozdział | Szatnia pom. 1 |  |  |  |
| 1.1 | Element | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 1 | KNR 924/101/1 | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie | m2 |  | 2,691 |
| 2 | KNR 1323/501/1 | Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby | m2 |  | 40,790 |
| 3 | DC 20/121/1 | Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian | m2 |  | 27,732 |
| 4 | KNRW 401/353/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2˙m2 - ościeżnice | szt |  | 1,000 |
| 5 | TZKNBK 4/2101/25 | Ręczne wykucie z muru krat o powierzchni do 1˙m2 (poz 561) - zabudowa grzejnika | szt |  | 2,000 |
| 6 | DC 19/201/1 | Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - przygotowanie posadzki pod płytki | m2 |  | 15,624 |
| 7 | KNR 404/1101/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 |  | 0,555 |
| 8 | KNR 404/1101/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 |  | 0,555 |
| 1.2 | Element | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 9 | KNR 14/2011/8 (1) | Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 75-101 | m2 |  | 3,114 |
| 10 | DC 19/101/2 | Ręczne zagruntowanie podłoża, dwukrotne, powierzchnia pionowa - powierzchnie ścian i zabudowy | m2 |  | 56,538 |
| 11 | DC 19/101/1 | Ręczne zagruntowanie podłoża sufitu | m2 |  | 15,624 |
| 12 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (co najmniej 2-krotne), przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 |  | 33,768 |
| 13 | DC 20/302/2 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki analogicznie jak istniejace wykończenie scian sanitariatów sąsiednich H=2,10m - górna krawędź ościeża - dopasowanie wymiaru, kolorystyki i układu okładzin | m2 |  | 34,149 |
| 14 | DC 20/311/6 | Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki analogiczne do okłdziny w części istniejącej (bez zmian) - dopasowanie wymiaru, kolorystyki i układu okładzin | m2 |  | 15,624 |
| 1.3 | Element | Stolarka i ślusarka |  |  |  |
| 15 | KNNR 2/1103/1 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - zakup dostawa i montaż - elementy dedykowane do pomieszczeń mokrych, obiekty użyteczności publicznej | m2 |  | 1,845 |
| 16 | KNR 202/9011/1 (1) | Ościeżnice zwykłe - zakyp dostawa i montaż - elementy dedykowane do pomieszczeń mokrych, obiekty użyteczności publicznej | m2 |  | 2,058 |
| 1.4 | Element | Roboty elektryczne |  |  |  |
| 17 | KNR 225/627/5 | Montaż opraw oświetleniowych, podłoże betonowe - rozebranie i utylizacja | kpl |  | 4,000 |
| 18 | KNNRW 5/1207/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w betonie | m |  | 6,300 |
| 19 | KNNRW 5/1208/1 | Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 25 mm | m |  | 6,300 |
| 20 | KNNRS 9/301/1 (1) | Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego | m |  | 6,300 |
| 21 | KSNR 9/501/3 | Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej 4x40˙W - kompletne z świetlówką LED | szt |  | 2,000 |
| 22 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy, dodatkowo badanie natężenia światła | pomiar |  | 1,000 |
| 23 | KNR 225/626/1 | Montaż łączników i gniazd bryzgoszczelnych, na różnych podłożach uprzednio przygotowanych, wyłączniki bryzgoszczelne - budowa | kpl |  | 1,000 |

| <-N Nr | <-P Podstawa ceny jednostkowej | <- Opis robót, wyliczenie ilości robót | <-J Jm | <-I | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rozdział | Komunikacja pom. 2 |  |  |  |
| 2.1 | Element | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 24 | KNR 1323/501/1 | Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby | m2 |  | 18,016 |
| 25 | DC 20/121/1 | Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian | m2 |  | 6,073 |
| 26 | KNRW 401/353/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2˙m2 - ościeżnice | szt |  | 1,000 |
| 27 | DC 19/201/1 | Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - przygotowanie posadzki pod płytki | m2 |  | 4,173 |
| 28 | KNR 404/1101/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 |  | 0,121 |
| 29 | KNR 404/1101/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 |  | 0,121 |
| 2.2 | Element | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 30 | DC 19/101/2 | Ręczne zagruntowanie podłoża, dwukrotne, powierzchnia pionowa - powierzchnie ścian i zabudowy | m2 |  | 26,012 |
| 31 | DC 19/101/1 | Ręczne zagruntowanie podłoża sufitu | m2 |  | 4,340 |
| 32 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (co najmniej 2-krotne), przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 |  | 13,174 |
| 33 | DC 20/302/2 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki analogicznie jak istniejace wykończenie scian sanitariatów sąsiednich H=2,10m - górna krawędź ościeża - dopasowanie wymiaru, kolorystyki i układu okładzin | m2 |  | 13,143 |
| 34 | DC 20/311/6 | Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki analogiczne do okłdziny w części istniejącej (bez zmian) - dopasowanie wymiaru, kolorystyki i układu okładzin | m2 |  | 4,173 |
| 2.3 | Element | Stolarka i ślusarka |  |  |  |
| 35 | KNNR 2/1103/1 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - zakup dostawa i montaż - elementy dedykowane do pomieszczeń mokrych, obiekty użyteczności publicznej | m2 |  | 1,845 |
| 36 | KNR 202/9011/1 (1) | Ościeżnice zwykłe - zakyp dostawa i montaż - elementy dedykowane do pomieszczeń mokrych, obiekty użyteczności publicznej | m2 |  | 2,058 |
| 2.4 | Element | Roboty elektryczne |  |  |  |
| 37 | KSNR 9/501/3 | Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej 4x40˙W - kompletne z świetlówką LED | szt |  | 1,000 |
| 38 | KNR 225/627/5 | Montaż opraw oświetleniowych, podłoże betonowe - rozebranie i utylizacja | kpl |  | 1,000 |
| 39 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy, dodatkowo badanie natężenia światła | pomiar |  | 1,000 |

| <-N Nr | <-P Podstawa ceny jednostkowej | <- Opis robót, wyliczenie ilości robót | <-J Jm | <-I | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rozdział | Natryski pom. 7 |  |  |  |
| 3.1 | Element | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 40 | KNR 924/101/1 | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie | m2 |  | 2,071 |
| 41 | KNR 1323/501/1 | Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby | m2 |  | 15,488 |
| 42 | DC 20/121/1 | Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian | m2 |  | 11,568 |
| 43 | KNRW 401/353/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2˙m2 - ościeżnice | szt |  | 1,000 |
| 44 | TZKNBK 4/2101/25 | Ręczne wykucie z muru krat o powierzchni do 1˙m2 (poz 561) - zabudowa grzejnika | szt |  | 1,000 |
| 45 | DC 19/201/1 | Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - przygotowanie posadzki pod płytki | m2 |  | 6,531 |
| 46 | KNRW 401/346/3 | Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły | m2 |  | 4,547 |
| 47 | KNR 404/1101/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 |  | 0,868 |
| 48 | KNR 404/1101/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 |  | 0,868 |
| 3.2 | Element | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 49 | KNNR 2/1702/2 (1) | Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-50 | m2 |  | 18,307 |
| 50 | KNR 14/2011/8 (1) | Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 75-101 | m2 |  | 1,020 |
| 51 | DC 19/101/2 | Ręczne zagruntowanie podłoża, dwukrotne, powierzchnia pionowa - powierzchnie ścian i zabudowy | m2 |  | 32,788 |
| 52 | DC 19/101/1 | Ręczne zagruntowanie podłoża sufitu | m2 |  | 6,531 |
| 53 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (co najmniej 2-krotne), przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku oraz malowanie tynków gipasowych | m2 |  | 11,683 |
| 54 | DC 191/403/4 | Izolacje i uszczelnienia z cementowej zaprawy Idrosilex Pronto w zbiornikach lub konstrukcjach gdzie występuje woda stojąca, powierzchnia pozioma | m2 |  | 1,573 |
| 55 | DC 191/403/5 | Izolacje i uszczelnienia z cementowej zaprawy Idrosilex Pronto w zbiornikach lub konstrukcjach gdzie występuje woda stojąca, powierzchnia pionowa | m2 |  | 10,815 |
| 56 | DC 20/302/2 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki analogicznie jak istniejace wykończenie scian sanitariatów sąsiednich H=2,10m - górna krawędź ościeża - dopasowanie wymiaru, kolorystyki i układu okładzin | m2 |  | 27,636 |
| 57 | DC 20/311/6 | Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki analogiczne do okłdziny w części istniejącej (bez zmian) - dopasowanie wymiaru, kolorystyki i układu okładzin | m2 |  | 6,551 |
| 3.3 | Element | Stolarka i ślusarka |  |  |  |
| 58 | KNNR 2/1103/1 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - zakup dostawa i montaż - elementy dedykowane do pomieszczeń mokrych, obiekty użyteczności publicznej | m2 |  | 1,680 |
| 59 | KNR 202/9011/1 (1) | Ościeżnice zwykłe - zakyp dostawa i montaż - elementy dedykowane do pomieszczeń mokrych, obiekty użyteczności publicznej | m2 |  | 1,890 |
| 3.4 | Element | Roboty elektryczne |  |  |  |
| 60 | KNR 225/627/5 | Montaż opraw oświetleniowych, podłoże betonowe - rozebranie i utylizacja | kpl |  | 2,000 |
| 61 | KNNRW 5/1207/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w betonie | m |  | 10,130 |
| 62 | KNNRW 5/1208/1 | Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 25 mm | m |  | 10,130 |
| 63 | KNNRS 9/301/1 (1) | Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego | m |  | 10,130 |
| 64 | KSNR 9/501/3 | Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej 4x40˙W - kompletne z świetlówką LED - oprawa łazienkowa co szczelna | szt |  | 2,000 |
| 65 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy, dodatkowo badanie natężenia światła | pomiar |  | 1,000 |
| 66 | KNR 225/626/1 | Montaż łączników i gniazd bryzgoszczelnych, na różnych podłożach uprzednio przygotowanych, wyłączniki bryzgoszczelne - budowa | kpl |  | 1,000 |
| 3.5 | Element | Roboty sanitarne |  |  |  |
| 67 | KNR 202/1215/3 | Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0.2-0.50˙m2 | szt |  | 1,000 |
| 68 | KNP 5/922/1 | Kratki wentylacyjne prostokątne z kierownicami poziomymi lub pionowymi w przewodach z blachy stalowej, obwód kanału do 800˙mm | szt |  | 1,000 |
| 69 | KNRW 215/216/1 (1) | Wpusty stalowe, podłogowy, Fi˙50˙mm | szt |  | 2,000 |
| 70 | KNRW 215/218/1 | Syfon ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm | szt |  | 2,000 |
| 71 | KNRW 215/203/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm | m |  | 3,920 |
| 72 | KNRW 215/202/1 | Rurociągi kamionkowe kielichowe kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, (uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi˙80˙mm | m |  | 1,050 |
| 73 | TZKNBK 3/301/1 | Ułożenie betonu na gruncie w podłożach, polepach izolacjach poziomych, podłogach itp. elementach betonowych o objęt. elementu do 0.5 m3 (poz 21) | m3 |  | 0,447 |
| 74 | KSNR 8/108/5 | Demontaż rurociągu na ścianie, z pex, łączony metodą klejenia, Fi˙15-25˙mm | m |  | 7,060 |
| 75 | KSNR 8/117/1 (7) | Wymiana zaworu, zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi˙15˙mm | szt |  | 4,000 |
| 76 | KNR 31/111/6 | Baterie natryskowe, na ścianie kabiny, Dn 15˙mm, z podejsciami | szt |  | 2,000 |

| <-N Nr | <-P Podstawa ceny jednostkowej | <- | Opis robót, wyliczenie ilości robót | <-J Jm | <-I | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | KNNRS 8/417/6 |  | Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej ponad 5.0˙m2 - zmiana lokalizacji | szt |  | 1,000 |
| 78 | KNRW 215/126a/4 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm | próba |  | 2,000 |

| <-N Nr | <-P Podstawa ceny jednostkowej | <- Opis robót, wyliczenie ilości robót | <-J Jm | <-I | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rozdział | Szatnia pom. 6 |  |  |  |
| 4.1 | Element | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 79 | KNR 924/101/1 | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie | m2 |  | 3,925 |
| 80 | KNR 1323/501/1 | Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby | m2 |  | 15,539 |
| 81 | DC 20/121/1 | Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian | m2 |  | 18,288 |
| 82 | TZKNBK 4/2101/25 | Ręczne wykucie z muru krat o powierzchni do 1˙m2 (poz 561) - zabudowa grzejnika | szt |  | 1,000 |
| 83 | DC 19/201/1 | Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - przygotowanie posadzki pod płytki | m2 |  | 13,944 |
| 84 | KNR 404/1101/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 |  | 0,366 |
| 85 | KNR 404/1101/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 |  | 0,366 |
| 4.2 | Element | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 86 | KNR 14/2011/8 (1) | Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 75-101 | m2 |  | 4,029 |
| 87 | DC 19/101/2 | Ręczne zagruntowanie podłoża, dwukrotne, powierzchnia pionowa - powierzchnie ścian i zabudowy | m2 |  | 47,573 |
| 88 | DC 19/101/1 | Ręczne zagruntowanie podłoża sufitu | m2 |  | 13,944 |
| 89 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (co najmniej 2-krotne), przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 |  | 31,991 |
| 90 | DC 20/302/2 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki analogicznie jak istniejace wykończenie scian sanitariatów sąsiednich H=2,10m - górna krawędź ościeża - dopasowanie wymiaru, kolorystyki i układu okładzin | m2 |  | 29,526 |
| 91 | DC 20/311/6 | Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki analogiczne do okłdziny w części istniejącej (bez zmian) - dopasowanie wymiaru, kolorystyki i układu okładzin | m2 |  | 13,944 |
| 92 | KNR 1901/345/9 | Kratki wentylacyjne, wsporniki, haki - osadzenie | szt |  | 3,000 |
| 93 | KNP 5/955/1 (2) | Prostki wentylacyjne o przekroju kołowym "SPIRO" typ˙S, grubość taśmy stalowej ocynkowanej do 0,6-0,7˙mm, średnica przewodu do 100˙mm, długość przewodu do 6˙m | m |  | 3,950 |
| 4.3 | Element | Roboty elektryczne |  |  |  |
| 94 | KNR 225/627/5 | Montaż opraw oświetleniowych, podłoże betonowe - rozebranie i utylizacja | kpl |  | 3,000 |
| 95 | KNNRW 5/1207/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w betonie | m |  | 7,550 |
| 96 | KNNRW 5/1208/1 | Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 25 mm | m |  | 7,550 |
| 97 | KNNRS 9/301/1 (1) | Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego | m |  | 7,550 |
| 98 | KSNR 9/501/3 | Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej 4x40˙W - kompletne z świetlówką LED | szt |  | 2,000 |
| 99 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy, dodatkowo badanie natężenia światła | pomiar |  | 1,000 |
| 100 | KNR 225/626/1 | Montaż łączników i gniazd bryzgoszczelnych, na różnych podłożach uprzednio przygotowanych, wyłączniki bryzgoszczelne - budowa | kpl |  | 1,000 |